| Подател: | Dimiter Koumanov <dkoumanov@abv.bg> | добави в адреси |
| --- | --- | --- |
| До: | press@moew.government.bg |  |
| Относно: | ВЕЦ Петрово |  |
| Дата: | Понеделник, 2014, Септември 1 15:25:55 EEST |  |
| Файлове: | (3) Прикрепени файла |  |

Уважаеми дами и господа, С настоящото писмо Ви уведомявам, че при посещение на планината в района над с.Петрово /община Сандански/ в петък, 29.08.2014г., се установява, че рибният проход към съоръжението за водовземане за ВЕЦ Петрово е с изцяло пуснат савак и никаква риба не може да премине през него. По-лошото е, че водното количество, което преминава през съоръжението, е много малко и стига само за да поддържа локви в реката след водовземането. Самият савак е пробит - за да пропуска малко вода, която едва църцори в коритото на реката. Минималното водно количество, което трябва да бъде осигурено след водовземането е 50л/сек. според данни от БДУВЗБР. Оставям на Вас да прецените дали това количество е осигурено - от показаното в прикачените снимки и от клиповете, с които може да се запознаете тук: https://www.youtube.com/watch?v=bBcAH_5a3Bk&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=B_7k61ArX7s&feature=youtu.be Още по-лошото е, че за р.Петровска абсолютният минимален дебит, измерван някога, е 183л/сек. Минималният допустим отток след водовземането трябва да бъде не по-малък от минималния средномесечен отток с 95% осигуреност - съгласно Закона за Водите. Следователно - определеното в разрешението за водоползване минимално водно количество от 50л/сек е в нарушение на ЗВ, но дори и то не се спазва, за съжаление. Вероятно то е определено само като 10% от средния многогодишен дебит, който е 526л/сек, но това, в конкретния случай, е неправилно и директно нарушава ЗВ. Водовземането е разположено на река Петровска, в местността Извора, област Благоевград, а самият ВЕЦ е разположен непосредствено в горния край на с.Петрово. Надявам се да извършите проверка и, в случай на необходимост, да предприемете необходимите мерки за: 1. Проверка на обстоятелствата, при които е издадено разрешителното за водоползване, и защо е предвиден в него толкова малък минимално допустим отток. 2. Привеждане на съоръжението в съответствие с изискванията на нормативната уредба. 3. Осигуряване на определеното от ЗВ минимално водно количество в реката след водовземането. С уважение: Димитър Куманов 01.09.2014г. Гр.София